## AXIS
www.absolutsb.ru
(812) 365-43-70 e-mail: absolutsb@mail.ru
Прайс AXIS
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ТОРГ. МАРКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | РОЗН | МОНТ
IP-видеокамеры
Фиксированные камеры для установки внутри помещения
AXIS M1004-W | AXIS | IP HDTV 720p компактная WiFi камера AXIS M1004-W | 17047 | 16194.65
AXIS M1004-W BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS M1004-W | 166964 | 158615.8
AXIS M1013 | AXIS | IP камера AXIS M1013 SVGA, microSD/SDHC, детектор дв. | 15334 | 14567.3
AXIS M1013 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS M1013 | 149831 | 142339.45
AXIS M1014 | AXIS | IP камера AXIS M1014 720p, microSD/SDHC, детектор дв. | 19618 | 18637.1
AXIS M1014 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS M1014 | 192663 | 183029.85
AXIS M1014 SURVEILLANCE KIT | AXIS | Комплект из 4-х камер AXIS M1014 и ACC | 68447 | 65024.65
AXIS M1025 | AXIS | IP компактная 1080p камера AXIS M1025 с разъемом для micro HDMI | 25614 | 24333.3
AXIS M1025 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS M1025 | 252630 | 239998.5
AXIS M1034-W | AXIS | IP WIFI камера AXIS M1034-W 720p, детектор зв. и дв., PIR | 23901 | 22705.95
AXIS M1054 | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS M1054 | 34181 | 32471.95
AXIS M1054 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS М1054 | 338297 | 321382.15
AXIS M1054 SURVEILLANCE KIT | AXIS | Комплект из 4 камер AXIS М1054 и ПО ACS | 136980 | 130131
AXIS M1114 | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS M1114 с вар. объективом | 47031 | 44679.45
AXIS M1114 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. AXIS M1114 | 466795 | 443455.25
AXIS M1114 BAREB BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. AXIS M1114 без объективов | 441096 | 419041.2
AXIS M1114-E | AXIS | IP 1M HDTV 720p AXIS M1114-Е | 55597 | 52817.15
AXIS M1144-L | AXIS | IP камера AXIS M1144-L 720p, детектор дв., ИК прож., microSD/SDHC | 38464 | 36540.8
AXIS M1144-L BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS M1144-L | 381129 | 362072.55
AXIS M1145 | AXIS | IP HDTV 1080p камреа AXIS M1145 с варифок. объективом 3-10.5 мм, удаленный 3.5 оптический зум, SD/SDHC слот, PoE, без мидспана | 42748 | 40610.6
AXIS M1145 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS M1145 | 423962 | 402763.9
AXIS M1145-L | AXIS | IP HDTV 1080p камреа AXIS M1145-L с варифок. объективом 3-10.5 мм, удаленный 3.5 оптический зум, встроенной ИК подсветкой до 15 м., SD/SDHC слот, PoE, без мидспана | 47031 | 44679.45
AXIS M1145-L BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS M1145-L | 466795 | 443455.25
AXIS M2014-E | AXIS | IP 1M 720p камера AXIS M2014-E, модуль камеры разделен с модулем управления, соед. кабель 8 м. | 34181 | 32471.95
AXIS M2014-E BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. AXIS M2014-E | 338297 | 321382.15
AXIS P1214-E | AXIS | IP 1M 720p камера AXIS P1214-E скрыт. видеонаб., улич., монтаж внутри пов-ти | 42748 | 40610.6
AXIS P1214-E BULK 10 PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS P1214-E | 423962 | 402763.9
AXIS P1224-E | AXIS | IP HDTV 720p миниатюрная камера AXIS P1224-E с гориз. углом обзора 135° в уличн. исполнении, SDcard slot или NAS, PoE | 42748 | 40610.6
AXIS F41 MAIN UNIT | AXIS | IP HDTV 1080p основной блок AXIS F41 для модульная камера AXIS F10 серии, WDR, двухстороннее аудио, I/O порты, RS232 портб слот для SD, PoE | 38464 | 36540.8
AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M | AXIS | IP HDTV 1080p видео модуль AXIS F1005-E 3м для модульной камеры AXIS F10 серии, фикс. объектив 113°, IP66, внутреннее исполнение | 21331 | 20264.45
AXIS F1005-E SENSOR UNIT 12M | AXIS | IP HDTV 1080p видео модуль AXIS F1005-E 12м для модульной камеры AXIS F10 серии, фикс. объектив 113°, IP66, внутреннее исполнение | 23044 | 21891.8
AXIS F1015 SENSOR UNIT 3M | AXIS | IP HDTV 1080p видео модуль AXIS F1015-E 3м для модульной камеры AXIS F10 серии, варифок. объектив 53° - 108°, IP66, внутреннее исполнение | 23901 | 22705.95
AXIS F1015 SENSOR UNIT 12M | AXIS | IP HDTV 1080p видео модуль AXIS F1055-E 12м для модульной камеры AXIS F10 серии, варифок. объектив 53° - 108°, IP66, внутреннее исполнение | 25614 | 24333.3
AXIS P1354 | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P1354, 2,8-8 мм DC-iris, WDR+Lightfinder, microSD/SDHC | 59880 | 56886
AXIS P1354-E | AXIS | IP HDTV 720p д/н камера AXIS P1354-E, 2,8-8 мм DC-iris, WDR+Lightfinder, microSD/SDHC в уличном исполнении | 81297 | 77232.15
AXIS P1354 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. камер AXIS P1354 | 591011 | 561460.45
AXIS P1354 BAREBONE | AXIS | IP HDTV 720p д/н камера AXIS P1354 без объектива | 51315 | 48749.25
AXIS P1354 BAREB BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. камер AXIS P1354 | 513056 | 487403.2
AXIS P1357 | AXIS | IP 5МР(12к/сек), 3МР(20 к/сек) или HDTV 1080p(30 к/сек) д/н камера AXIS P1357, 2,8-8 мм P-iris (поддержка DC-iris), WDR, MicroSD/SDHC | 77014 | 73163.3
AXIS P1357-E | AXIS | IP 5МР(12к/сек), 3МР(20 к/сек) или HDTV 1080p(30 к/сек) д/н камера AXIS P1357-E, 2,8-8 мм P-iris (поддержка DC-iris), WDR, MicroSD/SDHC в уличном исполнеии | 98431 | 93509.45
AXIS P1357 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. камер AXIS P1357 | 762344 | 724226.8
AXIS P1357 BAREBONE | AXIS | IP 5МР AXIS P1357 без объектива | 68447 | 65024.65
AXIS P1357 BAREB BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. камер AXIS P1357 без объективов | 684388 | 650168.6
AXIS P1405-E | AXIS | IP HDTV 1080p д/н камера "Bullet" AXIS P1405-E, варифок. DC-iris,PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 51315 | 48749.25
AXIS P1405-LE | AXIS | IP HDTV 1080p д/н камера "Bullet" AXIS P1405-LE со встр. ИК подств., варифок. DC-iris, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 55597 | 52817.15
AXIS P1425-E | AXIS | IP HDTV 1080p д/н камера "Bullet" AXIS P1425-E, варифок. P-iris, I/O, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 55597 | 52817.15
AXIS P1425-LE | AXIS | IP HDTV 1080p д/н камера "Bullet" AXIS P1425-LE со встр. ругилир. ИК подств., варифок. P-iris, I/O, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 59880 | 56886
AXIS P1427-E | AXIS | IP 5М д/н камера "Bullet" AXIS P1427-E, варифок. P-iris, I/O, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 64164 | 60955.8
AXIS P1427-LE | AXIS | IP 5М д/н камера "Bullet" AXIS P1427-LE со встр. ругилир. ИК подств., варифок. P-iris, I/O, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 68447 | 65024.65
AXIS P1428-E | AXIS | IP 8.3М д/н камера "Bullet" AXIS P1428-E, варифок. P-iris, I/O, PoE, IP66, NEMA 4x, удаленный фокус и зум | 85581 | 81301.95
AXIS Q1604 | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS Q1604 | 85581 | 81301.95
AXIS Q1604 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS Q1604 | 843727 | 801540.65
AXIS Q1604-E | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS Q1604 в уличном исп. | 111281 | 105716.95
AXIS Q1604 BAREBONE | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS Q1604 без объектива | 77014 | 73163.3
AXIS Q1604 BAREB BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 камер AXIS Q1604 без объективов | 770054 | 731551.3
AXIS Q1614 | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS Q1614, 50 к/сек без WDR, 30 к/сек с WDR + Lightfinder, слод для SD/SDHC, PoE, RS422/485 | 94147 | 89439.65
AXIS Q1614 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS Q1614 | 929394 | 882924.3
AXIS Q1614 BAREBONE | AXIS | IP 1М HDTV 720p камера AXIS Q1614, 50-60 к/сек, WDR + Lightfinder, слод для SD/SDHC, PoE, RS422/485, без объектива | 85581 | 81301.95
AXIS Q1614 BAREB BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS Q1614 без объективов | 855721 | 812934.95
AXIS Q1614-E | AXIS | IP 1М HDTV 720p уличная камера AXIS Q1614-E, 30 к/сек с WDR + Lightfinder, 60 к/сек без WDR слод для SD/SDHC, RS422/485, до -30°C с PoE, до -40°С с HighPoE | 119847 | 113854.65
AXIS Q1615 | AXIS | IP HDTV 1080p д/н камера AXIS Q1615, варифок. 2,8 - 8 мм P-iris, 30 к/с с WDR + Lightfinder, 60 к/сек без WDR, PoE, | 94147 | 89439.65
AXIS Q1615-E | AXIS | Уличная IP HDTV 1080p д/н камера AXIS Q1615-E, варифок. 2,8 - 8 мм P-iris, 30 к/сек с WDR + Lightfinder, 60 к/сек без WDR, до -30°С с PoE, до - 40°С с HighPoE, IP66, NEMA 4x | 119847 | 113854.65
AXIS Q1765-LE | AXIS | Уличная "Bullet" IP HDTV 1080p камера AXIS Q1765-LE с 18x оптич. транфокатором, WDR, IP66, NEMA 4X | 119847 | 113854.65
AXIS Q1765-LE PTMOUNT | AXIS | Уличная "Bullet" IP HDTV 1080p камера AXIS Q1765-LE с 18x оптич. транфокатором, WDR, IP66, NEMA 4X, крепление на трубу | 119847 | 113854.65
Fixed Dome Cameras (Фиксированные купольные камеры)
AXIS M3004-V | AXIS | IP 1M 720p ультракомпакт. камера AXIS M3004-V, microSD, вандал | 19618 | 18637.1
AXIS M3014 | AXIS | IP компактная камера AXIS М3014, без мидспана | 29898 | 28403.1
AXIS M3014 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт AXIS M3014 | 294606 | 279875.7
AXIS M3005-V | AXIS | IP 2M 1080p ультракомпакт. камера AXIS M3005-V, microSD, вандал | 25614 | 24333.3
AXIS M3006-V | AXIS | IP 3M 1080p камера AXIS M3006-V, цифр. PTZ, антивандал, microSD/SDHC | 38464 | 36540.8
AXIS M3007-PV | AXIS | IP 5МР(12 к/сек) панорамная 360°/180° компактная, антивандальная камера типа "рыбий глаз" AXIS M3007-PV, microSD/SDHC | 47031 | 44679.45
AXIS M3024-LVE | AXIS | IP HDTV 720p д/н компакт. уличн. камера с фикс. объективом AXIS M3024-LVE с ИК подсветкой, в антивандал. исп. | 47031 | 44679.45
AXIS M3025-VE | AXIS | IP HDTV 1080p д/н компакт. уличн. камера с фикс. объективом AXIS M3025-VE в антивандал. исп. | 47031 | 44679.45
AXIS M3026-VE | AXIS | IP HDTV 1080p д/н компакт. уличн. камера с фикс. объективом AXIS M3026-VE в антивандал. исп. | 55597 | 52817.15
AXIS M3027-PVE | AXIS | IP HDTV 5MP 1080p (2592x1944) @ 12 fps, д/н компакт. уличн. камера с фикс. объективом типа "fisheye" AXIS M3027-PVE 5Mp в антивандал. исп., SD/SDHC слот, PoE | 64164 | 60955.8
AXIS P3904-R | AXIS | IP HDTV 720p купол. Компактная камера AXIS P3904-R, исп. для транспорта, фикс. объектив М12, вандалозащищ. корпус, слот для microSD/SDXC, PoE Class 2, -30° ~ 60°C | 38464 | 36540.8
AXIS P3905-R | AXIS | IP HDTV 1080p купол. Компактная камера AXIS P3905-R, исп. для транспорта, фикс. объектив М12, вандалозащищ. корпус, слот для microSD/SDXC, PoE Class 2, -30° ~ 60°C | 47031 | 44679.45
AXIS P3915-R | AXIS | IP HDTV 1080p купол. Компактная камера AXIS P3915-R, исп. для транспорта, фикс. объектив М12, вандалозащищ. корпус, Simplex Audio In, слот для microSD/SDXC, PoE Class 2, -30° ~ 60°C | 51315 | 48749.25
AXIS P3214-VE | AXIS | Уличная IP HDTV 720p купол. д/н камера AXIS P3214-VE, варифок. объектив 2.8 - 10 мм З-iris, WDR, вандалозащищ. корпус, PoE, -30° ~ +50°C | 55597 | 52817.15
AXIS P3215-VE | AXIS | Уличная IP HDTV 1080p купол. д/н камера AXIS P3215-VE, варифок. объектив 2.8 - 10 мм З-iris, WDR, вандалозащищ. корпус, PoE, -30° ~ +50°C | 64164 | 60955.8
AXIS P3354 12MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3354 12MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, без мидспана | 51315 | 48749.25
AXIS P3354 6MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3354 6MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, без мидспана | 51315 | 48749.25
AXIS P3364-V 12MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3364-V 12MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, антивандал., без мидспана | 59880 | 56886
AXIS P3364-V 6MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3364-V 6MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, антивандал., без мидспана | 59880 | 56886
AXIS P3364-LV 12MM | AXIS | IP 1МР 720p д/н купольная фикс. камера AXIS P3364-LV 12MM, 3,3-12 мм P-iris, со встроенным ИК прожектором, WDR, microSD/SDHC | 68447 | 65024.65
AXIS P3364-LV 6MM | AXIS | IP 1МР 720p д/н купольная фикс. камера AXIS P3364-LV 6MM, 2,5-6 мм P-iris, со встроенным ИК прожектором, WDR, microSD/SDHC | 68447 | 65024.65
AXIS P3384-V | AXIS | IP 1М 720p камера AXIS P3384-V, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, вандал | 77014 | 73163.3
AXIS P3364-VE 12MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3364-VE 12MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, уличн., без мидспана | 77014 | 73163.3
AXIS P3364-VE 6MM | AXIS | IP 1M 720p д/н камера AXIS P3364-VE 6MM, WDR+Lightfinder, SD/SDHC, уличн., без мидспана | 77014 | 73163.3
AXIS P3364-LVE 12MM | AXIS | IP 1МР 720p д/н купольная фикс. камера AXIS P3364-LVE 12MM, 3,3-12 мм P-iris, со встроенным ИК прожектором, WDR, microSD/SDHC в уличном исполнении | 85581 | 81301.95
AXIS P3364-LVE 6MM | AXIS | IP 1МР 720p д/н купольная фикс. камера AXIS P3364-LVE 6MM, 2,5-6 мм P-iris, со встроенным ИК прожектором, WDR, microSD/SDHC в уличном исполнении | 85581 | 81301.95
AXIS P3365-V | AXIS | IP куп. антивандал. 2MP HDTV 1080p д/н камера AXIS P3365-V, WDR, двухстор. звук, SD/SDHC слот, PoE, без мидспана | 68447 | 65024.65
AXIS P3365-VE | AXIS | IP куп. антивандал. уличная 2MP HDTV 1080p д/н камера AXIS P3365-VE, WDR, двухстор. звук, SD/SDHC слот, PoE, без мидспана | 85581 | 81301.95
AXIS P3367-V | AXIS | IP HDTV 1080P 5MP камера AXIS P3367-V в антивандал. исп. | 85581 | 81301.95
AXIS P3367-VE | AXIS | IP HDTV 1080P 5MP ул. камера AXIS P3367-VE | 102714 | 97578.3
AXIS Q3505-V 9MM | AXIS | IP HDTV 1080p купольная д/н камера в антивандал. исп. AXIS Q3505-V 9MM, варифокал. 3 - 9 мм P-iris, WDR, 60 к/сек, двух канальный звук, I/O, IK10, PoE, удал. упр. фокусом и зумом | 85581 | 81301.95
AXIS Q3505-V 22MM | AXIS | IP HDTV 1080p купольная д/н камера в антивандал. исп. AXIS Q3505-V 22MM, варифокал. 9 - 22 мм P-iris, WDR, 60 к/сек, двух канальный звук, I/O, IK10, PoE, удал. упр. фокусом и зумом | 94147 | 89439.65
AXIS Q3505-VE 9MM | AXIS | Уличная IP HDTV 1080p купольная д/н камера AXIS Q3505-VE 9MM, варифокал. 3 - 9 мм P-iris, WDR, 60 к/сек, двух канальный звук, I/O, IK10, PoE, удал. упр. фокусом и зумом | 98431 | 93509.45
AXIS Q3505-VE 22MM | AXIS | Уличная IP HDTV 1080p купольная д/н камера AXIS Q3505-V 22MM, варифокал. 9 - 22 мм P-iris, WDR, 60 к/сек, двух канальный звук, I/O, IK10, PoE, удал. упр. фокусом и зумом | 106998 | 101648.1
PTZ сетевые камеры
AXIS Q6042 50HZ | AXIS | IP D1 куп. камера AXIS Q6042 50 Hz с пит. HiPoE, IP52 с 36-х оптич. увелич., для помещений | 209797 | 199307.15
AXIS Q6042-E 50HZ | AXIS | IP D1 куп. камера AXIS Q6042-E 50 Hz с пит. HiPoE, в ул. исп., без кр. IP66, IK10, NEMA 4X | 256913 | 244067.35
AXIS Q6042-S 50HZ | AXIS | IP D1 куп. камера AXIS Q6042-S 50 Hz с пит. HiPoE, в ул. исп. из нерж. стали, с 2xSFP слотами без кр., IP66, IK10, NEMA 4X | 471078 | 447524.1
AXIS Q6044 50HZ | AXIS | IP HDTV 720p куп. камера AXIS Q6044 50 Hz с пит. HiPoE, без кр. IP52 с 30х кратным оптич. увелич., для помещений | 244063 | 231859.85
AXIS Q6044-E 50HZ | AXIS | IP HDTV 720p куп. камера AXIS Q6044-E 50 Hz с пит. HiPoE, в ул. исп., без кр. IP66, IK10, NEMA 4X | 291179 | 276620.05
AXIS Q6044-S 50HZ | AXIS | IP HDTV 720p куп. камера AXIS Q6044-S 50 Hz с пит. HiPoE, в ул. исп. из нерж. стали, с 2xSFP слотами без кр., IP66, IK10, NEMA 4X | 496779 | 471940.05
AXIS Q8721-E 35MM 8.3 fps | AXIS | Комплект AXIS Q8721-E 35MM 8.3 fps, сост. из камеры AXIS Q1755 и тепловизора AXIS Q1921 35 мм, установленные в поворотный кожух, IP66, t= -30°C - +45°C | 1604446 | 1524223.7
AXIS Q8721-E 60MM 8.3 fps | AXIS | Комплект AXIS Q8721-E 35MM 8.3 fps, сост. из камеры AXIS Q1755 и тепловизора AXIS Q1921 60 мм, установленные в поворотный кожух, IP66, t= -30°C - +45°C | 1792916 | 1703270.2
AXIS M5013 | AXIS | IP купольная PTZ SVGA камера AXIS M5013 | 38464 | 36540.8
AXIS M5013-V | AXIS | IP купольная PTZ SVGA камера AXIS M5013 в вандал. исполнении | 47031 | 44679.45
AXIS M5014 | AXIS | IP купольная PTZ HDTV 720p камера AXIS M5014 | 42748 | 40610.6
AXIS M5014-V | AXIS | IP купольная PTZ HDTV 720p камера AXIS M5014 в вандал. исполнении | 51315 | 48749.25
AXIS P5414-E 50HZ | AXIS | IP HDTV 720p д/н поворотная PTZ уличн. камера AXIS P5414-E 50HZ с 18х опт. зумом, PoE, 24VAC | 136980 | 130131
AXIS P5415-E 50HZ | AXIS | IP HDTV 1080p д/н поворотная PTZ уличн. камера AXIS P5415-E 50HZ с 18х опт. зумом, PoE, 24VAC | 171246 | 162683.7
AXIS P5512 50HZ | AXIS | IP куп. поворот. PTZ D1 камера AXIS P5512 с 12х опт. зумом | 94147 | 89439.65
AXIS P5512-E 50HZ | AXIS | IP куп. поворот. PTZ D1 камера AXIS P5512-Е с 12х опт. зум. | 128414 | 121993.3
Thermal Cameras (Тепловизоры)
AXIS Q1931-E 7MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 7MM 8.3 FPS | 299746 | 284758.7
AXIS Q1931-E PT MOUNT 7MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 7MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 299746 | 284758.7
AXIS Q1931-E 13MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 13MM 8.3 FPS | 299746 | 284758.7
AXIS Q1931-E PT MOUNT 13MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 13MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 299746 | 284758.7
AXIS Q1931-E 35MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 35MM 8.3 FPS | 359712 | 341726.4
AXIS Q1931-E PT MOUNT 35MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 35MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 359712 | 341726.4
AXIS Q1931-E 60MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 60MM 8.3 FPS | 531045 | 504492.75
AXIS Q1931-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1931-E 60MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 531045 | 504492.75
AXIS Q1932-E 10MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 10MM 8.3 FPS в термокожухе | 599578 | 569599.1
AXIS Q1932-E PT MOUNT 10MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 10MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 599578 | 569599.1
AXIS Q1932-E 19MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 19MM 8.3 FPS в термокожухе | 599578 | 569599.1
AXIS Q1932-E PT MOUNT 19MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 19MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 599578 | 569599.1
AXIS Q1932-E 35MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 35MM 8.3 FPS в термокожухе | 685245 | 650982.75
AXIS Q1932-E PT MOUNT 35MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 35MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 685245 | 650982.75
AXIS Q1932-E 60MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 60MM 8.3 FPS в термокожухе | 856577 | 813748.15
AXIS Q1932-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS | AXIS | IP тепловизионная камера AXIS Q1932-E 60MM 8.3 FPS в термокожухе с креплением на столб | 856577 | 813748.15
Видеосерверы
AXIS Q7401 VIDEO ENCODER | AXIS | Видеокодер AXIS Q7401 одноканал., звук - HD, PoE, с БП | 34181 | 32471.95
AXIS Q7401 VIDEO ENCODER BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. видеокодеров AXIS Q7401 | 341808 | 324717.6
AXIS Q7401 VIDEO ENCODER BARE BONE | AXIS | Видеокодер AXIS Q7401 | 34181 | 32471.95
AXIS Q7401 VIDEO ENCODER BARE BONE BULK 20PCS | AXIS | упаковка из 20 шт AXIS Q7401 без БП | 683616 | 649435.2
AXIS M7014 VIDEO ENCODER BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. видеокодеров AXIS M7014 | 248346 | 235928.7
AXIS M7014 SURVEILLANCE KIT | AXIS | Комплект 4-х канал. видеокодера AXIS M7014 и ACS | 34181 | 32471.95
AXIS M7016 ACS KIT | AXIS | Комплект из видеокодера AXIS M7016 и 16 каналов ACS | 102714 | 97578.3
AXIS M7016 VIDEO ENCODER | AXIS | Видеокодер 16-ти канальный D1 @ 25 fps AXIS M7016, 4xMicroSD слота, 4xIP адреса | 85581 | 81301.95
AXIS P7214 Video Encoder | AXIS | Видеокодер AXIS P7214 4-х канальный D1/30к/сек | 34181 | 32471.95
AXIS P7214 VIDEO ENCODER BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт. видеокодеров AXIS P7214 | 331443 | 314870.85
AXIS P7214 SURVEILLANCE KIT | AXIS | Комплект 4-х канал. Видеокодера AXIS P7214 и ACS | 42748 | 40610.6
AXIS P7224 Video Encoder Blade | AXIS | Видеокодер AXIS P7224 4-х канальный D1/30к/сек в блейд исп. | 34181 | 32471.95
AXIS P7224 VID ENC BLADE BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт 4-х канал. блейд видеокодеров AXIS P7224 | 331443 | 314870.85
AXIS Q7404 VIDEO ENCODER | AXIS | Видеокодер четырехпортовый Q7404 | 77014 | 73163.3
AXIS Q7404 BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт Q7404 | 731591 | 695011.45
AXIS Q7411 VIDEO ENCODER | AXIS | Видеокодер AXIS Q7411 одноканальный D1/60к/сек | 34181 | 32471.95
AXIS Q7411 VIDEO ENCODER BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 видеокодеров AXIS Q7411 | 331443 | 314870.85
AXIS Q7414 VIDEO ENCODER BLADE | AXIS | Видеокодер AXIS Q7414 BLADE | 85581 | 81301.95
AXIS Q7414 VIDEO ENCODER BULK 10PCS | AXIS | Упаковка из 10-ти 4-х канал. видеокодеров AXIS Q7414 | 813059 | 772406.05
AXIS Q7436 VIDEO ENCODER BLADE | AXIS | Видеокодер 6-ти канальный AXIS Q7436 BLADE | 102714 | 97578.3
AXIS Q7436 VIDEO ENCODER BLADE BULK 10 PCS | AXIS | Упаковка из 10-ти видеокодеров 6-ти канальных AXIS Q7436 BLADE | 976510 | 927684.5
AXIS P7216 VIDEO ENCODER | AXIS | Видеокодер 16-ти канальный AXIS P7216, 30@fps D1, 4xARTPEC чипа и 4xIP адреса, 4х MicroSD слота, SFP слот, б/п | 111281 | 105716.95
AXIS P7216 ACS KIT | AXIS | Комплект видеокодера AXIS P7216 и ACS на 16 каналов | 128414 | 121993.3
ACCESSORIES
AXIS T91B61 WALL MOUNT | AXIS | Кронштейн AXIS T91B61 для крепления на стену AXIS AXIS Q60хx-E / P55xx-E | 8481 | 8056.95
AXIS T91B62 PARAPET MOUNT | AXIS | Кронштейн AXIS T91B62 для крепления на парапет AXIS AXIS Q60хx-E / P55xx-E | 16191 | 15381.45
AXIS T91B63 CEILING MOUNT | AXIS | Кронштейн AXIS T91B63 для крепления AXIS Q6032-E/P5534-E/P5532-E/Q6034-E к потолку | 10194 | 9684.3
AXIS T91A64 BRACKET CORNER | AXIS | Адаптер для крепления на угол AXIS AXIS Q60хx-E / P55xx-E | 6767 | 6428.65
AXIS T91A67 MOUNT POLE | AXIS | Кронштейн для крепления на столб AXIS Q6032-E/P5534-E/P5532-E/Q6034-E | 8481 | 8056.95
AXIS T91A27 POLE MOUNT 10PCS | AXIS | Консоль для крепления на столб со стяжкой AXIS T91A27 для камер серии AXIS M30xx, комплект из 10 шт. | 2484 | 2359.8
AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110MM | AXIS | Адаптер AXIS T91A47 для крепления крошштейна на столб, диаметром 60-110MM | 5911 | 5615.45
AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400MM | AXIS | Адаптер AXIS T91A47 для крепления кронштейна на столб, диаметром 110-400MM | 6767 | 6428.65
AXIS T91A50 TELESCOPIC CEIL MNT | AXIS | Телескопическая потолочная консоль AXIS T91A50 для камер AXIS серий P55/Q60, регулировка от 1 до 2 м | 17047 | 16194.65
AXIS T91A51 CEILING MOUNT | AXIS | Потолочная консоль AXIS T91A51 для помещений с низкими потолками для камер серий P55/Q60 | 10194 | 9684.3
AXIS T91A52 EXTENSION PIPE 100 CM | AXIS | Удлинительная труба AXIS T91A52 длиной 100 см для AXIS T91A50 / T91A52 | 4197 | 3987.15
AXIS T91A64 BRACKET CORNER | AXIS | Адаптер для крепления на угол AXIS AXIS Q60хx-E / P55xx-E | 6767 | 6428.65
AXIS T91A04 CAMERA HOLDER ¾" NPS | AXIS | Кронштейн AXIS T91A04 для крепления на трубу ¾" NPS | 2484 | 2359.8
AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | AXIS | Кронштейн AXIS T91A05 1.5" NPS | 2484 | 2359.8
AXIS T91A6 PIPE SEAL 1PCS | AXIS | Уплотнитель круглый AXIS T91A6 для кронштейнов AXIS T91 | 943 | 895.85
AXIS T94A01D PENDANT KIT | AXIS | Адаптер для подвесного крепления AXIS AXIS Q60хx-E / P55xx-E | 4197 | 3987.15
AXIS T94B01D PENDANT KIT | AXIS | Подвесной комплект AXIS T94F01D для AXIS M3004-V/M3005-V | 2998 | 2848.1
AXIS T94B01L RECESSED MOUNT | AXIS | Комплект для установки в подвесной потолок камер AXIS M3004-V/M3005-V | 5911 | 5615.45
AXIS T94B01M J-BOX/GANG BOX PLATE | AXIS | Основание под распределительную/установочную коробку AXIS T94B01M для AXIS M3004-V/M3005-V | 2484 | 2359.8
AXIS T94B01S MNT BRACKET BLACK 10PCS | AXIS | Крепежная консоль AXIS T94B01S для AXIS M3004-V/M3005-V, черная | 4197 | 3987.15
AXIS T94B01S MNT BRACKET WHITE 10PCS | AXIS | Крепежная консоль AXIS T94B01S для AXIS M3004-V/M3005-V, белая | 4197 | 3987.15
AXIS T94F01D PENDANT KIT | AXIS | Подвесной комплект AXIS T94F01D для AXIS M3006-V | 3341 | 3173.95
AXIS T94F02D PENDANT KIT | AXIS | Подвесной комплект AXIS T94F01D для AXIS M3024-LVE/M3025-VE | 3341 | 3173.95
AXIS T94F01L RECESSED MOUNT | AXIS | Комплект для установки в подвесной потолок камер AXIS M3006-V/M3007-PV. | 7624 | 7242.8
AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PLATE | AXIS | Основание под распределительную/установочную коробку AXIS T94F01M для AXIS M3006-V/M3007-V | 2484 | 2359.8
AXIS T94F01P CONDUIT BACK BOX | AXIS | Распаечная коробка на кабель- канал AXIS T94F01P для AXIS M3006-V, AXIS M3007-P/-PV, AXIS M3024-LVE/3025-VE/3026-VE | 2484 | 2359.8
AXIS T94H05L RECESS MOUNT-L | AXIS | Комплект для установки в подвесной потолок камер AXIS P3364-L | 5911 | 5615.45
AXIS T94H01P CONDUIT BACKBOX | AXIS | Распаечная коробка на кабель-канал AXIS T94H01P для AXIS P33xx | 3341 | 3173.95
AXIS T94P01B CORNER BRACKET | AXIS | Адаптер на угол AXIS T94P01B для крепления камер AXIS P5414-E, AXIS Q1765-LE, AXIS Q1931-E и AXIS P33-VE серии | 6767 | 6428.65
AXIS Q603X HD DOME KIT | AXIS | Комплект стекол для AXIS Q603X | 7624 | 7242.8
AXIS Q603X-E CABLE RJ45 OUTDOOR 5M | AXIS | Кабель RJ45 для внешней прокладки для AXIS Q603X-E 5M | 6767 | 6428.65
SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 IP67 | AXIS | Коннектор RJ45 для камеры AXIS Q6032-E | 4197 | 3987.15
NETWORK CABLE COUPLER IP66 | AXIS | Крепление для кабельного коннектора IP66 | 2484 | 2359.8
AXIS P55/Q60 MULTI CONN CABLE 5M | AXIS | Кабель многофункциональный для AXIS P553x | 9337 | 8870.15
WALL MOUNT AXIS PS24 | AXIS | Металлическая коробка для крепления AXIS PS24 | 4197 | 3987.15
AXIS T96A05-V DOME HOUSING BLACK | AXIS | Колпак антивандальный AXIS T96A05-V для камер AXIS M50, черный | 11051 | 10498.45
AXIS T96A05-V DOME HOUSING WHITE | AXIS | Колпак антивандальный AXIS T96A05-V для камер AXIS M50, белый | 11051 | 10498.45
INSTALLATION KIT AXIS P55XX/T95A | AXIS | Адапетр для монтажа AXIS P55XX в купольный кожух T95A | 7624 | 7242.8
ACC CORNER MOUNT AXIS 215PTZ-E | AXIS | Адаптер на угол для AXIS 215 PTZ-E | 5911 | 5615.45
ACC POLE MOUNT AXIS 215PTZ-E | AXIS | Адаптер на столб для AXIS 215 PTZ-E | 5911 | 5615.45
AXIS M3004-V/05-V BLACK COVER 10PCS | AXIS | Комплект колпаков для AXIS M3004-V/05-V 10 шт., черные | 8481 | 8056.95
AXIS M3004-V/05-V WHITE COVER 10PCS | AXIS | Комплект колпаков для AXIS M3004-V/05-V 10 шт., белые | 8481 | 8056.95
AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | AXIS | Кронштейн AXIS T91A05 1.5" NPS | 2484 | 2359.8
AXIS T91A06 PIPE ADAPTER 3/4-1.5" | AXIS | Адептер-переходник на трубу AXIS T91A06 3/4-1.5" | 1028 | 976.6
PENDANT KIT AXIS P334X | AXIS | Адаптер для подвесного крепления AXIS P33 /-V серий | 3341 | 3173.95
PENDANT KIT AXIS P334X-VE | AXIS | Адаптер для подвесного крепления AXIS P33-VE серии | 4197 | 3987.15
SPR DOME KIT AXIS P3343-VE | AXIS | Комплект из прозрачного и матового стекла для AXIS Р33xx-VE | 5911 | 5615.45
SPR AXIS P3343-VE SCREW KIT | AXIS | Комплект аксессуаров для AXIS P33xx-VE | 428 | 406.6
DROP CEILING KIT CL AXIS P3343/4 | AXIS | Набор для монтажа AXIS PЗxx в навесном потолке, прозрачное ст. | 5911 | 5615.45
DROP CEILING KIT SM AXIS P3343/4 | AXIS | Набор для монтажа AXIS PЗ3xx в навесном потолке, матовое ст. | 5911 | 5615.45
AXIS P33XX-VE ¾" NPS ADAPT | AXIS | Адаптер ¾" NPS для AXIS P33XX-VE | 2484 | 2359.8
AXIS P33XX-VE CABLE COVER 4 PCS | AXIS | Защитный алюм. кабельный канал для AXIS P33XX-VE 4 PCS | 5054 | 4801.3
AXIS P33XX-VE ¾ NPS CONDUIT ADAPTER | AXIS | Адаптер AXIS P33XX-VE ¾ NPS | 3341 | 3173.95
AXIS P33XX-VE ¾ NPS COND ADPT 4P | AXIS | Комплект из 4-x адаптеров AXIS P33XX-VE ¾ NPS | 12336 | 11719.2
DROP CEILING KIT CL AXIS P3346 | AXIS | Набор для монтажа в подвесном потолке AXIS P3346, прозрачн. | 5911 | 5615.45
DROP CEILING KIT SM AXIS P3346 | AXIS | Набор для монтажа в подвесном потолке AXIS P3346, затемнен. | 5911 | 5615.45
ACC MOUNTING BRACKET AXIS P3343 | AXIS | Адаптер для крепления на стену AXIS P33 серии | 2484 | 2359.8
MOUNTING BRACKET AXIS P33XX-VE | AXIS | Кронштейн для крепления P33XX-VE к стене или жесткому потолку | 2484 | 2359.8
AXIS P3364-LV DOME KIT BLACK | AXIS | Колпак черный для камеры AXIS P3364-LV | 6339 | 6022.05
1.5 inch to M30 Male adapter | AXIS | Адаптер для перехода от настенного крепления к 1,5" NPT | 1627 | 1545.65
AXIS T91A02 DIN RAIL CLIP 77MM | AXIS | Адаптер AXIS T91A02 77мм, для крепления AXIS Q7401/P7701/P8221 на DIN рейку | 1028 | 976.6
AXIS T91A02 DIN RAIL CLIP 86MM | AXIS | Адаптер AXIS T91A02 86мм, для крепления AXIS P7014/P7214 на DIN рейку | 1028 | 976.6
ACC TOP CLEAR ASS 216FD BLACK | AXIS | Черный корпус для AXIS 216FD/216MFD с прозрачным стеклом | 2484 | 2359.8
CONNECTOR M12 FEMALE 4P 10PCS | AXIS | Коннектор | 12764 | 12125.8
CONNECTOR M12 MALE 4P 10PCS | AXIS | Коннектор | 12764 | 12125.8
ACC CVER DME AXIS M301X BLCK 10PCS | AXIS | Комплект декоративный колпаков AXIS M30 10 шт., черные | 12764 | 12125.8
ACC CVER DME AXIS M301X SIL 10PCS | AXIS | Комплект декоративный колпаков AXIS M30 10 шт., серебристые | 12764 | 12125.8
ACC CVER DME AXIS M301X GOLD 10PCS | AXIS | Комплект декоративный колпаков AXIS M30 10 шт., золотые | 12764 | 12125.8
ACC CVER DME AXIS M301X MIX 10PCS | AXIS | Комплект декоративный колпаков AXIS M30 10 шт., микс | 12764 | 12125.8
MOUNT CLAMP AXIS M10 10PCS | AXIS | Кронштейн-зажим для монтажа AXIS M10xx | 2484 | 2359.8
ACC PL ADAPTER FLAT AXIS M311X 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт доп. пластиковых адаптеров для монтажа AXIS M311х на ровные поверхности | 2484 | 2359.8
ACC PL ADAPTER CURVED AXIS M311X 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 шт доп. пластиковых адаптеров для монтажа AXIS M311х на не ровные поверхности | 2484 | 2359.8
PL ADAPTER FLAT L GREY M311X 10 PCS | AXIS | Комплект из 10 шт пласт. адаптеров для монтажа M311x на плоских поверхностях | 2484 | 2359.8
ELECTRICAL SAFETY KIT B 230VAC | AXIS | Набор для электрической безопасности AXIS для T98A 230VAC | 11907 | 11311.65
ACC MAINS ADAP PS-P T-C | AXIS | Блок питания AXIS Q1755, 12VDC 2A | 3341 | 3173.95
ACC EXTENSION CABLE PS-H 1.8M | AXIS | Удлинительный кабель для блоков питания PS-H - PS-L , 1.8 метра | 599 | 569.05
ACC MAINS ADAPTOR AXIS PS24 | AXIS | Внешний блок питания AXIS PS24 | 12764 | 12125.8
AXIS T8006 PS12 | AXIS | Блок питания AXIS T8006, 12VDC -40°С - +75°С | 7624 | 7242.8
ACC CABLE I/O AUDIO 5M P3343-VE | AXIS | Аудио кабель для AXIS P33 серии | 3341 | 3173.95
AXIS POE ACTIVE SPLITTER 5V AF | AXIS | Сплиттер PoE 5V AF для AXIS 205/206/206M/207 | 5054 | 4801.3
AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | AXIS | 8-ми портовый адаптер PoE | 51315 | 48749.25
AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | AXIS | 16-ти портовый адаптер PoE | 68447 | 65024.65
AXIS T8133 30W MIDSPAN | AXIS | Мидспан AXIS T8133 30W | 6767 | 6428.65
AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | AXIS | Медиа конвертор AXIS T8604 2xRJ45 + 2xSFP | 34181 | 32471.95
AXIS T8605 MEDIA CONVERTER SWITCH | AXIS | Медиа конвертор AXIS T8605 2xRJ45 + 2xSFP для AXIS Q60xx-C | 38464 | 36540.8
AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN | AXIS | Мидспан HighPoE AXIS T81B22 DC 30W | 8481 | 8056.95
AXIS T8129 PoE EXTENDER | AXIS | Удлиннитель питания по PoE AXIS T8129 (100м) | 17047 | 16194.65
AXIS T8640 POE+ OVER COAX ADAP | AXIS | Комплект устр-в AXIS T8641 & AXIS T8642 | 35466 | 33692.7
AXIS T8641 POE+ OVER COAX BASE | AXIS | AXIS T8641 передатчик PoE по Coax каб. (Switch side) | 17733 | 16846.35
AXIS T8642 POE+ OVER COAX DEVI | AXIS | Приемник PoE по Coax каб. AXIS T8642 (Camera side) | 17733 | 16846.35
AXIS T8640 WALL MOUNT BRACKET | AXIS | Кронштейн для крепления на стену AXIS T8640 | 1114 | 1058.3
AXIS T8640 RACK MOUNT BRACKET | AXIS | Корзина рековая 1U на 8 устройств AXIS T8640 | 5311 | 5045.45
AXIS T8003 PS57 | AXIS | Блок питания для AXIS T8003 PS57 | 4626 | 4394.7
AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | AXIS | Мидспан однопортовый AXIS T8120 15W | 5054 | 4801.3
AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | AXIS | Упаковка из 10 мидспанов AXIS T8120 15W | 45318 | 43052.1
AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 30w | AXIS | Мидспан AXIS T8123-E 30w, уличное исполнение -40°С - +55°С | 21331 | 20264.45
AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 60W | AXIS | Мидспан AXIS T8124-E 60W, уличное исполнение -40°С - +55°С | 27328 | 25961.6
AXIS T92E05 PROTECTIVE HOUSING | AXIS | Защитный кожух T92E05 для P13хх / M11xx и Q1755 с кронштейном | 17047 | 16194.65
AXIS T92E20 OUTDOOR HOUSING | AXIS | Термокожух PoE T92E20 для P13xx / M11xx и Q1755 с кронштейном | 28184 | 26774.8
AXIS T93E05 PROTECTIVE HOUSING | AXIS | Термокожух T93E05 для М11хх серии (-20 + 50 С) | 10280 | 9766
AXIS T97A10 ENCLOSURE | AXIS | Защитный термобокс T97A10 IP66 для Q7401 / P8221 и P7701 (0 - + 45 С) | 7196 | 6836.2
AXIS T95A61 BRACKET WALL | AXIS | Настенный кронштейн AXIS T95A61 | 8481 | 8056.95
AXIS T95A64 BRACKET CORNER | AXIS | Адаптер на угол AXIS T95A64 | 7624 | 7242.8
AXIS T95A67 BRACKET POLE | AXIS | Адаптер на столб AXIS T95A67 | 11051 | 10498.45
VT POWER SUPPLY OHEPS19 | AXIS | Блок питания OHEPS19 | 3941 | 3743.95
VT WALLBRACKET BALLJOINT WBJA | AXIS | Настенный кронштейн WBJA | 2056 | 1953.2
VT WALLBRACKET INTERNA CABLE WBOVA1 | AXIS | Настенный кронштейн с кабельным каналом WBOVA1 | 3085 | 2930.75
VT CEILING BRACKET INT CABLE WCM4A | AXIS | Потолочный кронштейн с кабельным каналом WCM4A | 9337 | 8870.15
VT CEILING BRACKET BALL JOINT WCM5A | AXIS | Потолочный кроншт. с шаровым шарниром и каб. каналом WCM5A | 10194 | 9684.3
VT COLUMN MOUNT BALL JOINT WFWCA | AXIS | Вертикальный кронштейн с шаровым шарниром WFWCA | 8481 | 8056.95
VT CORNER MOUNT WCWA | AXIS | Адаптер на угол WCWA | 5054 | 4801.3
VT VANDAL-RESISTANT HOUSING AVTPSC | AXIS | Антивандальный потолочный термокожух AVTPSC | 17904 | 17008.8
VT POWER SUPPLY OAVTPSCPS1 | AXIS | Блок питания OAVTPSCPS1 | 5054 | 4801.3
VT HEATER KIT OAVTPSCH1 | AXIS | Нагреватель OAVTPSCH1 | 2998 | 2848.1
AXIS HOV POWER SUPPLY VT | AXIS | Блок питания | 4197 | 3987.15
YP3040 PAN-TILT MOTOR | AXIS | Поворотный механизм YP3040 | 42748 | 40610.6
YP3040 WALL BRACKET | AXIS | Крепление на стену поворотного механизма YP3040 | 4197 | 3987.15
AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | AXIS | Уличный антивандал. шкаф AXIS T98A15-VE для систем видеонаблюдения | 23044 | 21891.8
AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET | AXIS | Уличный антивандал. шкаф AXIS T98A16-VE для систем видеонаблюдения | 23044 | 21891.8
AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | AXIS | Уличный антивандал. шкаф AXIS T98A17-VE для систем видеонаблюдения | 23044 | 21891.8
AXIS T98A18-VE SURVEILLANCE CABINET | AXIS | Уличный антивандал. шкаф AXIS T98A18-VE для систем видеонаблюдения | 23044 | 21891.8
AXIS T98A19-VE SURVEILLANCE CABINET | AXIS | Уличный антивандальный шкаф AXIS T98A19-VE для систем видеонаблюдения | 23044 | 21891.8
AXIS T98A SUNSHIELD | AXIS | Защитный козырек для AXIS T98A | 6339 | 6022.05
AXIS DOOR SWITCH A | AXIS | Датчик открывания двери для T98A | 2484 | 2359.8
AXIS T8310 CONTROL BOARD | AXIS | Модульная панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 вкл. в себя T8311, T8312, T8313 | 98431 | 93509.45
AXIS T8311 JOYSTICK | AXIS | Джойстик AXIS T8311 | 34181 | 32471.95
AXIS T8312 KEYPAD | AXIS | Клавиатура T8312 | 38464 | 36540.8
AXIS T8313 JOG DIAL | AXIS | Поворотный переключатель JOG DIAL AXIS T8313 (покадровый просмотр и перемотка видео) | 34181 | 32471.95
AXIS T8351 MICROPHONE 3.5MM | AXIS | AXIS T8351 MICROPHONE 3.5MM | 11907 | 11311.65
AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | AXIS | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | 38464 | 36540.8
AXIS T8353B MICROPHONE PHANTOM POWER | AXIS | AXIS T8353B MICROPHONE PHANTOM POWER | 38464 | 36540.8
AXIS T90A66 BRACKET POLE CLAMP | AXIS | Скобы ИК-прожектора T90A | 7624 | 7242.8
AXIS T90A61 BRACKET SINGLE | AXIS | Кронштейн для настенного крепления ИК-прожектора T90A | 4197 | 3987.15
AXIS T90A63 BRACKET WALL L MOUNT | AXIS | Кронштейн L-образный T90A63 для настенного крепл. ИК-прожектора | 3341 | 3173.95
AXIS T90A62 BRACKET TWIN | AXIS | Кронштейн для настенного крепления 2-х ИК-прожекторов T90A | 5568 | 5289.6
AXIS T90C10 FIXED DOME IR-LED | AXIS | ИК-прожектор AXIS T90C10 для AXIS P-334x-VE | 29898 | 28403.1
AXIS T90C20 FIXED DOME IR-LED | AXIS | ИК-прожектор AXIS T90C10 для AXIS P-334x-VE с PoE питанием | 29898 | 28403.1